## PRESENTATION
PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR
Aqua Protect'

## LEGENDE ET AIDE
LEGENDES ET CASES :
: menu déroulant
: saisie libre
: case de calculs, à ne pas remplir
: case d'explications ou de conseils
3 méthodes pour mesurer le volume des canalisations :
CONCEPTION ET INSTALLATION :
DIAGNOSTIC PHYSICO-CHIMIQUE :
Impact du pH
ENTRETIEN AU VIDE SANITAIRE :
Comment mesurer son volume de canalisation sans bac?
LEGENDE ET AIDE
Un pH > à 6,5 peut entraîner une prolifération de bactéries importante ainsi qu'une baisse de l'éfficacité de la chloration et des éventuels traitements admnistrés aux animaux.
En revanche, un pH trop acide (<5,5) sera également néfaste , pour la santé des animaux, pour l'efficacité des éventuels antibiotiques, pour le matériel mais aussi car l'on risque une sous-consommation d'eau.
Comment mesurer son volume de canalisation avec bac ?
Fer et manganèse
Si les teneurs en Fer sont supérieures à 1 mg/l et celles en manganèses supérieures à 0,15 mg/L, cela peut entraîner :
- Une dégradation de l'aspect et du goût de l'eau (= inappétence)
- Diminution de l'efficacité de la chloration
- Risque de colmatage des canalisations
- Développement de biofilms
Si la dureté est >20°F cela engendre :
- entartrage du matériel
- diminution de la solubilité de certains antibiotiques et vitamines
Si la dureté est <6°F :
- Carence des animaux en oligo-éléments
- Corrosion
- Prolifération de biofilms
Dureté
Comment mesurer son volume de canalisation par calcul ?
Le débit
Types de tuyaux existants :
Bras morts :
Base
Acide
Désinfectant
Les différents abreuvoirs :
Abreuvoir à coupelles
Abreuvoir Siphoïde
Abreuvoir à cloche
Pipette
Abreuvoir à grande coupelle
Les filtres :
Tableau d’eau = 10 L
Volume de chaque ligne d’eau (calculé dans la cellule l12)
Volume des raccords estimé à ¾ d’une ligne
Volume total du circuit d’eau
Si vous voulez modifier la cellule l14 :
Changez le 0,75 correspondant au ¾ de ligne
Changez le 10 qui correspond au volume du tableau d’eau
Méthode 3 : Calcul du volume total des canalisations (onglet Calculateur).
Pour ce calcul 10 L ont été ajoutés, correspondant au volume du tableau d'eau. 3/4 de ligne ont été ajoutés ce qui correspond au volume des tuyaux de raccordements. Ces valeurs sont ajustables selon l'élevage.

## FICHE SIGNALETIQUE
Identité de l'élevage
Nom de l'éleveur
Localisation
Identification du bâtiment évalué
Système d'élevage et équipements
Espèce de volailles | Poulet de chair
Type d'élevage | Standard
Nombre d'animaux dans le batiment audité | 30000
Equipements d'abreuvement
Nombre de lignes d'eau | 8
Source principale de l'eau
Source secondaire
Pipette
Abreuvoir linéraire en inox
Abreuvoir rond cloche
Abreuvoir à coupelles groupées
Godet en ligne
Abreuvoir à coupelles en ligne
Réseau
Forage
Puits
Forage
Puits
Réseau
Auncunes
FICHE SIGNALETIQUE
Couleur des cases

## CALCULATEURS
Calcul du volume d'eau des canalisations
Type de canalisation | Carrée | Ronde | 2
Longueur d'une ligne d'abreuvement (m) | 60
Volume d'une ligne (L) | 42.39
Section des tuyaux (d en cm) | 3
Volume total CALCULE du circuit d'eau (L) | 380.9125
Volume total MESURE du circuit d'eau (L)
Concentration recommandée pour les produits N&D |  | Quantité de produit nécessaire pour les produits N&D
Concentration recommandée de solution basique (%) | 2 | Quantité de solution basique (L) | 7.6183
Concentration recommandée de solution acide (%) | 1 | Quantité de solution acide (L) | 3.8091
Concentration recommandée de solution désinfectant (%) | 1 | Quantité de désinfectant (L) | 3.8091
Calculateur du débit et de la pression au nettoyage
Litres obtenus (L) | 97
Temps chronométré (s) | 300
Débit du circuit(m3/s) | 0.00032333
Vitesse de l'eau (m/s) | 0.45742
Calculateur du temps total de vidange du circuit
Temps de purge pour une ligne (min) | 2.1851
Temps de purge de toutes les canalisations (min) | 19.1192
d1
d2
CALCULATEURS
Calcul du volume total Comment mesurer directement les canalisations ?
Le débit

## CONCEPTION ET INSTALLATION
Informations générales sur le circuit |  |  |  |  | Cellule liées | Score
| Matériau majoritaire du circuit |  | PEHD, PVC | PEBD, PER | FALSE | 0
Autres
| Présence d'un circuit mâle et d'un circuit femelle |  | Oui | Non | FALSE | 0
Equipement du tableau d'eau
Filtres pour un même circuit (en série) | Filtre 1 |  | Présence | Absence | FALSE | 0
| Porosité X (microns) |  | 150
| Filtre 2 |  | Présence | Absence | FALSE | 0
| Porosité Y (microns) |  | 110
Compteur d'eau | Compteur d'eau fonctionnel |  | Oui | Non | FALSE | 0 | Abreuvoirs présents dans le bâtiment d'élevage
Pression du circuit | Réducteur de pression fonctionnel |  | Oui | Non | FALSE | 0 | Nb d'abrevoirs totals |  |  | Recommandations
| Manomètre fonctionnel situé après le réducteur de pression |  | Oui | Non | FALSE | 0 | Pipettes | 2000 | 15 | 1 pour 9-15 animaux | 1
| Est-il possible de court-circuiter le réducteur de pression ? |  | Oui | Non | FALSE | 0 | Cloches | 188 | 159.5745 | 1 pour 100 à 160 animaux | 1
| De quelle manière ? |  | Electrovanne présente sur le réducteur | Clapet s'ouvrant sous pression |  |  | Abreuvoirs siphoïdes | 300 | 100 | 1 pour 100 animaux | 1
Administration de traitements de l'eau et traitements par l'eau | Administration des produits prophylactiques et vétérinaire (UNE SEULE réponse possible : sélectionner le matériel le plus fréquemment utilisé) |  | Pompe doseuse fonctionnelle et spécifique | Pompe doseuse servant également à l'administration de biocides | FALSE | 0 | Abreuvoirs avec coupelles | 188 | 159.5745 | 1 pour 100 à 160 animaux | 1
|  |  | Bac tampon | Rien | FALSE | 0 | Grandes coupelles | 500 | 60 | 1 pour 60 animaux | 1
| Si bac tampon : | Méthode de circulation | Hauteur par gravité | Circulateur | FALSE | 0
|  | Volume (L) | 1000
|  | Présence d'un retour au bac dans le circuit | Oui | Non | FALSE | 0
|  | Point bas permettant la vidange | Oui | Non | FALSE | 0
| Pompe doseuse fonctionnelle pour biocide |  | Oui | Non | FALSE | 0
Purge | Présence de systèmes/équipements permettant la purge manuelle ou automatique |  | Oui | Non | FALSE | 0
| Présence de bras morts |  | Oui | Non | FALSE | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 5 | /13
CONCEPTION ET INSTALLATION
La porosité du second filtre doit être inférieur au premier
Zone de groupe 86
Zone de groupe 95
Zone de groupe 103
Zone de groupe 106
Zone de groupe 111
Zone de groupe 117
Zone de groupe 138
Zone de groupe 143
Zone de groupe 152
Zone de groupe 155
Zone de groupe 159
Zone de groupe 165
Zone de groupe 171
Zone de groupe 180
Zone de groupe 184
Zone de groupe 187
Zone de groupe 191
Type de tuyaux existants
Bras morts
Les différents types d'abreuvoirs

## DIAGNOSTIC PHYSICO-CHIMIQUE
Analyses physico- chimiques
| Date d'analyse : | xx/xx/xx | Age des animaux au prélèvement :
| Critères observés | Valeur après traitements physico-chimiques | Recommandation |  |  | Cellules liées
| pH | 6 | 5,5-6,5 | SATISFAISANT ! |  |  | 1
| Dureté (TH) | 11 | 10-15 ° TH | SATISFAISANT ! |  |  | 1
| Fer mg/L | 0 | ≤ 0,2 mg/L | SATISFAISANT ! |  |  | 1
| Manganèse mg/L | 0 | ≤ 0,05 mg/L | SATISFAISANT ! |  |  | 1
| Nitrate mg/L | 0 | ≤ 50 mg/L | SATISFAISANT ! |  |  | 1
Traitements physico-chimiques
Traitements physico-chimiques réalisés avant les traitements bactériologiques ? |  |  | Oui | Non | FALSE | 0
Acidification |  |  |  |  | 0
Pratique réalisée |  |  | Oui continue | Oui séquentielle | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | Non |  | FALSE | 0
Valeur de pH souhaitée |  |  |  |  | 0
Fréquence de contrôle |  |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine
Adoucissement |  |  |  |  | 0
Pratique réalisée |  |  | Oui continue | Oui séquentielle | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | Non |  | FALSE | 0
Valeur de dureté (TH) souhaitée °F |  |  |  |  | 0
Fréquence de contrôle |  |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an
|  |  | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine | TRUE | 1 | FALSE | 0
Déferrisation |  |  |  |  | 0
Pratique réalisée |  |  | Oui continue | Oui séquentielle | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | Non |  | FALSE | 0
Quantité de fer souhaitée mg/L |  |  |  |  | 0
Fréquence de contrôle |  |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine
Démanganisation |  |  |  |  | 0
Pratique réalisée |  |  | Oui continue | Oui séquentielle | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | Non |  | FALSE | 0
Quantité de manganèse souhaitée mg/L |  |  |  |  | 0
Fréquence de contrôle |  |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an
|  |  | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine | FALSE | 0 | FALSE | 0
|  |  | TOTAL | 4 | /17
DIAGNOSTIC PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU
Tous les points sont attribués si les analyses physico-chimiques avec ou sans traitement sont en accord avec les recommandations.
Impact du pH Impact de la dureté Impact du fer et du manganèse

## DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE
Analyses bactériologiques | [7 empty] | Biocides utilisés
Fréquence d'analyses en laboratoire |  | 2 fois par an | 1 fois par an | 1 fois tous les 2 ans | > tous les 2 ans |  |  | Produits chlorés |  | DESINFECTION EFFICACE |  | 3 | [5 empty] | FALSE | 0 | TRUE | 1
Lieu(x) habituel(s) de prélèvements |  | A la source | SAS | Bout de ligne |  |  |  | Pratique réalisée |  | Oui continue | Oui séquentielle | TRUE | 1 | FALSE | 0 |  |  | TRUE | 1
Résultats du drnier prélèvement | [9 empty] | Non |  | FALSE | 0
Date : | x/x/x |  | Age des animaux : |  |  |  |  | Méthode utilisée |  | Choisissez un paramètre
Critères observés |  |  | Au SAS (en germes /Vol) | Bout de ligne (en germes / Vol) | Recommandation (en germes / mL) |  |  | Quantité de chlore souhaitée en bout de ligne (mg/L) |  |  |  | 0 | [5 empty] | Cellule de lecture | Score
Flore totale | Germes revivifiables à 22°C |  |  |  | < 100 (dans 1mL) |  |  | Quantité de chlore mesurée (mg/L) |  |  |  | 0
| Germes revivifiables à 37°C |  |  |  | ≤ 20 pour 1 ml |  |  | Fréquence de contrôle |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
Flore indicatrice | Coliformes totaux |  | 0 |  | < 10 dans 100 ml |  |  |  |  | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine
| E.Coli fécaux |  | 0 | 0 | < 0 dans 100ml | SATISFAISANT ! |  | Peroxyde et assimilés |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
| Entérocoques intestinaux |  | 0 | 0 | < 0 dans 100ml |  |  | Pratique réalisée |  | Oui continue | Oui séquentielle | FALSE | 0 | FALSE | 0 | [6 empty] | 1 | 1
| Bactéries anaérobies sulfito-réductrices |  | 3 | 0 | < 0 dans 100ml |  |  |  |  | Non |  | FALSE | 0 | [8 empty] | 1
[8 empty] | Quantité de peroxyde souhaité (mg/L) |  |  |  | 0
[8 empty] | Quelle valeur lors de la visite ? (mg/L) |  |  |  | 0
[8 empty] | Fréquence de contrôle |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
[10 empty] | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine
[8 empty] | Anolytes |  |  |  | 0 | [5 empty] | Score des cellules
[8 empty] | Pratique réalisée |  | Oui continue | Oui séquentielle | FALSE | 0 | FALSE | 0
[10 empty] | Non |  | FALSE | 0
[8 empty] | Potentiel Rédox souhaité en bout de ligne (mV) |  |  |  | 0
[8 empty] | Potentiel Rédeox mesuré en bout de ligne (mV) |  |  |  | 0
[8 empty] | Fréquence de contrôle |  | Jamais | Une ou plusieurs fois par an | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
[10 empty] | Une ou plusieurs fois par mois | Une ou plusieurs fois par semaine
[7 empty] | TOTAL | 9 | /9
Taux de chlore en bout de ligne : 0,3 à 0,6 mg/L
Taux de peroxyde recommandé: 30 mg/L
DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU
Si les paramètres bactériologiques sont hors normes, cela peut engendrer des troubles ( digestion, croissance, …).
De plus, si la Flore totale est trop élevée, cela traduit généralement un développement avancé de biofilm dans les canalisations.
Taux de POR (potentiel rédox) recommandé : 650-750 mV
Les prélèvements pour analyses bactériologiques doivent se réaliser en bout de ligne pour connaître la qualité de l'eau bue par les animaux. La notation s'effectue uniquement pour les résultats indiqués en bout de ligne. Si analyse au SAS : 0 points.
Tous les points sont attribués si la désinfection engendre des valeurs entrant dans les recommandations.
En revanche, même si les valeurs sont bonnes, s'il n'y a pas de désinfection mise en place, aucun point n'est attribué.

## ENTRETIEN AU VIDE SANITAIRE
Nettoyage et désinfection des canalisations |  |  |  | Cellules liées | Score
Vidange avant toute introduction de produit |  | Oui | Non | TRUE | 1
Base forte : Utilisation |  | Oui | Non | TRUE | 1
Base forte : Concentration utilisée (%) |  | 2 |  | 1 | POINT ATTRIBUE SELON LES RECOMMANDATIONS REMPLIES DANS L'ONGLET CALCULATEURS
Base forte : temps d'action |  | < 30 min | 30 min - 1 heure | TRUE | 1
> 2 heures
Rinçage sous pression (en court-circuitant tous les réducteurs de pression) |  | Non | Oui 2-3 bars | TRUE | 1
Acide fort : Utilisation |  | Oui | Non | TRUE | 1
Acide fort : Concentration utilisée (%) |  | 1 |  | 1 | POINT ATTRIBUE SELON LES RECOMMANDATIONS REMPLIES DANS L'ONGLET CALCULATEURS
Acide fort : temps d'action |  | < 30 min | 30 min -1 heure | TRUE | 1
> 2 heures
Rinçage sous pression |  | Non | Oui 2-3 bars | TRUE | 1
Désinfectant : Concentration utilisée (%) |  | 1 |  | 1 | POINT ATTRIBUE SELON LES RECOMMANDATIONS REMPLIES DANS L'ONGLET CALCULATEURS
Désinfectant : maintien du produit dans les canalisations jusqu'à l'arrivée des animaux |  | Oui | Non | TRUE | 1
Quand est effectué le rinçage du produit désinfectant avant l'arrivée des animaux ? |  | < 3-4H | 12H | FALSE | 0 | TRUE | 2
> 24 H
Entretien du matériel
Fréquence de nettoyage du filtre |  | Dès qu'il est sale | Tous les mois | FALSE | 0 | TRUE | 1
> A chaque bande
Désinfection du filtre au vide sanitaire |  | Oui | Non | TRUE | 1
Maintenance de la pompe ou nettoyage du bac (frotté) |  | Oui | Non | TRUE | 1
Désinfection du bac |  | Oui | Non | TRUE | 1
Nettoyage et désinfection des abreuvoirs |  | Oui | Non | TRUE | 1
Avez-vous déjà …
Réalisé une observation du biofilm avec une caméra endoscopique |  | Oui | Non | FALSE
Pratiqué le nettoyage choc mécanique air/eau dans les canalisations |  | Oui | Non | TRUE | 1
| TOTAL | 19 | /19
ENTRETIEN AU VIDE SANITAIRE
Base
Acide
Désinfectant
Les biofilms

## ENTRETIEN EN COURS DE LOT
En cours de lot | [5 empty] | case liées | score
Purge du système | Purge réalisée après chaque administration de traitements vétérinaires ou nutritionnels | Oui |  | Non |  | FALSE | 0
| Réalisation de purges régulières en cours de lot | Oui |  | Non |  | FALSE | 0
| Mode d'activation de la purge | Manuelle |  | Automatique
| Fréquence de purge en période de démarrage | Plusieurs fois par jour | 1 fois par jour | Plusieurs fois par semaine | 1 fois par semaine | FALSE | 0 | TRUE | 1 | TRUE | 1
| Fréquence de purge en période de croissance | 1 fois par jour | Plusieurs fois par semaine | 1 fois par semaine | Moins fréquemment | FALSE | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0
| Fréquence de purge en période de finition | 1 fois par jour | Plusieurs fois par semaine | 1 fois par semaine | Moins fréquemment | FALSE | 0
[6 empty] | FALSE | 0
|  |  | TOTAL | 2 | /5 | FALSE | 0
ENTRETIEN DES CANALISATIONS EN COURS DE LOT
Zone de groupe 43
Zone de groupe 48
Zone de groupe 53

## BILAN
NOM de l'éleveur
DATE | 2020-05-06
Plan d'action
Volet | Evaluation | Note | Total | Commentaire | Prioritaire | Court terme | Moyen/Long terme
Conception est installation | NON SATISFAISANT | 5 | 13
Diagnostic physico-chimique | NON SATISFAISANT | 4 | 17
Diagnostic bactériologique | SATISFAISANT ! | 9 | 9
Entretien au VS | SATISFAISANT ! | 19 | 19 |  | Faire des observations à la caméra endoscopique après le nettoyage et désinfection
Entretien en cours de lot | NON SATISFAISANT | 2 | 5
BILAN DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L'EAU
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION A CET AUDIT !

## POUR ALLER PLUS LOIN
POUR ALLER PLUS LOIN
PLAQUETTE EAU DE BOISSON :
PLAQUETTE MAITRISE DU BIOFILM :
Vous souhaitez également faire un point sur votre source d'eau ? Audit "Diagnostic de captage" :
Contactez antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr, pour réaliser l'audit de captage !
Complément vidéo :
La purge automatique La purge manuelle La conception et l'installation du circuit d'eau Le nettoyage et la désinfection Tout savoir sur les produits de nettoyage et désinfection Le décrassage mécanique
PLAQUETTE EAU DE BOISSON 2 :